## PIV-TP
03. VALIDASI INSTALASI PROYEK (PIV) - SEMUA TEKNOLOGI
VALIDASI INSTALASI PROYEK
IDENTIFIKASI PROYEK
No. Aplikasi | [12 empty] | Waktu Aplikasi |  |  |  | tanggal |  | bulan |  |  | tahun
1. INFORMASI PROYEK
Penyedia Teknologi harus mencantumkan semua peralatan yang dipasang secara efektif sebagai bagian dari proyek, menunjukkan spesifikasi utamanya sesuai dengan pabrikan (termasuk satuan pengukuran yang sesuai).
Teknologi yang diterapkan:
1.1 Daftar peralatan yang dipasang secara efektif:
Nama peralatan dipasang dalam proyek installed in the project |  |  |  | Mereka |  | Model atau referensi |  |  | Kuantitas |  |  | Karakteristik |  |  |  |  | Tingkat konsumsi nominal
[12 empty] | Kapasitas nominal |  |  |  | Efisiensi Nominal | Listrik |  |  | Sumber energi
Pengamatan:
Perbedaan umum proyek dari Proposal Proyek
2. SISTEM PEMANTAUAN AR
Deskripsi penggantian sistem pemantauan wajib yang dijelaskan di lokasi
2.1 Sistem pemantauan dipasang di peralatan setelah retrofit (AR):
Variabel dipantau |  |  |  |  | Peralatan untuk pemantauan |  |  | Merek Peralatan |  |  | Model atau referensi |  |  |  | Akurasi peralatan |  | Frekuensi kalibrasi |  |  |  | Waktu Kalibrasi Terakhir
1.
2.
3.
4.
5.
2.2 Apakah sistem pemantauan telah diatur ulang? | [8 empty] | Jika tidak, harap tunjukkan catatan sistem pemantauan:
Tanggal Reset: | [8 empty] | Waktu Reset: |  |  |  | 9:00
2.5 Rencana kontingensi (menetapkan alternatif untuk pemantauan ketika masalah muncul dengan pengukuran atau pencatatan data):
2.6 Variable monitoring:
Identifikasi kondisi yang diperlukan untuk setiap variabel untuk dipantau dengan sistem pemantauan yang diterapkan.
| Variabel dipantau |  |  |  | Satuan pengukuran |  | Sumber data |  |  | Frekuensi pemantauan |  |  |  | Prosedur pemantauan |  |  |  | Titik data mulai (jika sistem pemantauan tidak dapat diatur ulang) PENGGUNAAN Eksklusif Entitas Validasi
1.
2
3
4
5
3. DOKUMEN YANG AKAN DILAMPIRKAN
Penyedia Teknologi harus menyerahkan informasi berikut dengan formulir ini:
- Tanda terima pengiriman untuk peralatan setelah retrofit (AR)
- Lembar data teknis peralatan setelah retrofit (AR)
- Lembar data teknis sistem pemantauan setelah retrofit (AR)
DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan saya mengizinkan Entitas Validasi untuk memverifikasinya, sehingga jika terjadi kepalsuan atau ketidakpatuhan, ada penghentian dini pendaftaran Penyedia Proyek dan Teknologi dalam program ESI Indonesia
Oleh Penyedia Teknologi
Nama Manajer Kontrak:
Waktu |  | tanggal | bulan | tahun
Tanda tangan