## Ringkasan PAV Tahunan
RINGKASAN VALIDASI TAHUNAN PROYEK (PAV) — DIISI OLEH AHLI INDEPENDEN
Quick-reference summary: Annual assessment and compensation determination, prepared directly by the Independent Expert
A. IDENTIFIKASI
ID Proyek / Project ID |  | No. Aplikasi
Teknologi |  | Tahun Penilaian (Year n)
Periode Pengukuran AR (dari) |  | Periode Pengukuran AR (sampai)
Nama Ahli Independen |  | Tanggal Laporan
B. KINERJA ENERGI TAHUNAN (ditentukan langsung oleh Ahli Independen)
Konsumsi energi terukur C(ar) (kWh) |  |  | Indikator kinerja energi Iar(year n)
Sumber data mentah
Catatan: data mentah (data-logger, log produksi) disediakan oleh Penyedia Teknologi/Klien; perhitungan dan penentuan akhir dilakukan oleh Ahli Independen.
C. VARIABEL RELEVAN & FAKTOR OPERASIONAL (untuk digunakan pada semua jenis teknologi PPV)
Isi sesuai buku pegangan metodologi teknologi yang bersangkutan (mis. produksi (ton) untuk industri, suhu (°C) untuk HVAC, iradiasi (kWh/m²) untuk PV, dll.)
Variabel relevan yang digunakan pada model baseline (nama) |  |  | Nilai / Satuan
Faktor operasional sesuai Perjanjian (Ibr/Iar):
Waktu operasi yang disepakati (jam/tahun) |  |  | Jumlah unit yang disepakati
Faktor biaya/muatan yang disepakati (jika ada)
Faktor operasional/statis tambahan lainnya yang dipertimbangkan (kapasitas peralatan, kapasitas motor, dll.)
D. PENENTUAN PENGHEMATAN ENERGI
Parameter | Persentase (%) |  | Nilai (kWh atau unit lain)
Penghematan Energi yang Dijanjikan (ES_Committed)
Penghematan Energi yang Tercapai (ES_Actual)
Penyimpangan (Deviasi) | 0% |  | 0
E. KONFIRMASI METODOLOGI DAN KUALITAS DATA (self-check Ahli Independen)
Peralatan (AR) digunakan dalam kondisi normal selama periode satu tahun
Indikator (Iar) dan Penghematan Energi dihitung mengikuti metodologi buku pegangan ESI Indonesia
Peralatan dan metodologi pemantauan memungkinkan pemantauan parameter minimum yang diperlukan
Peralatan pemantauan memenuhi persyaratan akurasi dan kalibrasi yang berlaku
Dokumentasi pendukung lengkap (sertifikat kalibrasi, foto berwaktu/bertanggal, data log)
F. HASIL VALIDASI TAHUNAN PROYEK
Hasil Validasi Tahunan Proyek
G. PERHITUNGAN KOMPENSASI (Formula sesuai Dokumen Proses dan Persyaratan Umum ESI Indonesia)
Unit energi yang diubah yang disepakati (disepakati saat penandatanganan kontrak) (kWh)
Biaya yang disepakati per unit energi (Rp)
Penghematan Ekonomi yang Dikomitmenkan (ES_Committed x unit x biaya) |  |  | 0
Penghematan Ekonomi Teregistrasi/Aktual (ES_Actual x unit x biaya) |  |  | 0
Kompensasi ekonomi (Ganti Rugi) = Dikomitmenkan − Teregistrasi |  |  | 0
Catatan: 'Unit energi yang diubah yang disepakati' adalah kuantitas energi tetap yang disepakati dalam kontrak (bukan angka kekurangan/deviasi) — sesuai Dokumen Proses dan Persyaratan Umum ESI Indonesia. Pastikan satuan dan tarif konsisten dengan Pasal 10.2 Perjanjian.
H. STATUS HUKUM LAPORAN INI
Laporan ini dan setiap rekomendasi di dalamnya disusun untuk keperluan penentuan Ganti Rugi berdasarkan Pasal 10.2 Perjanjian ESI.
Pendapat teknis Ahli Independen yang tercermin dalam laporan ini bersifat final untuk keperluan Perjanjian ESI. Setiap perselisihan mengenai penentuan ini akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 16.10 (Penyelesaian Sengketa dan Yurisdiksi) Perjanjian ESI.
I. DEKLARASI DAN TANDA TANGAN AHLI INDEPENDEN
"Saya menyatakan bahwa penentuan Penghematan Energi yang Tercapai dan kompensasi (jika ada) sebagaimana tercantum dalam ringkasan ini didasarkan pada data dan perhitungan yang telah saya verifikasi secara independen sesuai dengan metodologi buku pegangan ESI Indonesia dan ketentuan Perjanjian ESI."
Nama & Kualifikasi Ahli Independen |  |  | Tanggal
Tanda tangan